## abbreviation
INT | VARCHAR(1000) | VARCHAR(1000) | VARCHAR(30) | VARCHAR(1000)
abbreviation_id | description_german | description_english | abbreviation_budo | comment | abbreviation_id(for SVERWEIS) | CREATE TABLE IF NOT EXISTS abbreviation(abbreviation_id INT,description_german VARCHAR(1000),description_english VARCHAR(1000),abbreviation_budo VARCHAR(30),comment VARCHAR(1000), PRIMARY KEY(abbreviation_id)); | CREATE TABLE abbreviation(abbreviation_id INT,description_german VARCHAR(1000),description_english VARCHAR(1000),abbreviation_budo VARCHAR(30)comment VARCHAR(1000),, PRIMARY KEY(abbreviation_id))
0 |  |  |  |  | 0 | INSERT INTO abbreviation VALUES (0,'','','','');
1 | Anlage | system | SY |  | 1 | INSERT INTO abbreviation VALUES (1,'Anlage','system','SY','');
2 | Betonkerntemperierung | concrete core activation | CCA |  | 2 | INSERT INTO abbreviation VALUES (2,'Betonkerntemperierung','concrete core activation','CCA','');
3 | Blockheizkraftwerk (BHKW) | combined heat and power | CHP |  | 3 | INSERT INTO abbreviation VALUES (3,'Blockheizkraftwerk (BHKW)','combined heat and power','CHP','');
4 | Fernkälte | district cooling | C.DISCT |  | 4 | INSERT INTO abbreviation VALUES (4,'Fernkälte','district cooling','C.DISCT','');
5 | Fernwärme | district heating | H.DISCT |  | 5 | INSERT INTO abbreviation VALUES (5,'Fernwärme','district heating','H.DISCT','');
6 | Freie Kühlung | free cooling | C.FREE |  | 6 | INSERT INTO abbreviation VALUES (6,'Freie Kühlung','free cooling','C.FREE','');
7 | Gas | gas | GAS |  | 7 | INSERT INTO abbreviation VALUES (7,'Gas','gas','GAS','');
8 | Gaskühler | gas cooler | C.GAS |  | 8 | INSERT INTO abbreviation VALUES (8,'Gaskühler','gas cooler','C.GAS','');
9 | Gebäudeautomationssystem | building automation system | BAS |  | 9 | INSERT INTO abbreviation VALUES (9,'Gebäudeautomationssystem','building automation system','BAS','');
10 | Gebäudemanagementsystem | building management system | BMS |  | 10 | INSERT INTO abbreviation VALUES (10,'Gebäudemanagementsystem','building management system','BMS','');
11 | Kältemaschine | chiller | CH |  | 11 | INSERT INTO abbreviation VALUES (11,'Kältemaschine','chiller','CH','');
12 | Kessel | boiler | BOI |  | 12 | INSERT INTO abbreviation VALUES (12,'Kessel','boiler','BOI','');
13 | Kühlturm | cooling tower | C.TOW |  | 13 | INSERT INTO abbreviation VALUES (13,'Kühlturm','cooling tower','C.TOW','');
14 | Luft | air | AIR |  | 14 | INSERT INTO abbreviation VALUES (14,'Luft','air','AIR','');
15 | Lüftungsmaschine | ventilation machine | AHU |  | 15 | INSERT INTO abbreviation VALUES (15,'Lüftungsmaschine','ventilation machine','AHU','');
16 | Photovoltaik | photovoltaics | PV |  | 16 | INSERT INTO abbreviation VALUES (16,'Photovoltaik','photovoltaics','PV','');
17 | Raumautomation | room automation | RA |  | 17 | INSERT INTO abbreviation VALUES (17,'Raumautomation','room automation','RA','');
18 | Solarthermie | solar thermal energy | SOL.TH |  | 18 | INSERT INTO abbreviation VALUES (18,'Solarthermie','solar thermal energy','SOL.TH','');
19 | Speicher | storage | STO |  | 19 | INSERT INTO abbreviation VALUES (19,'Speicher','storage','STO','');
20 | Unterverteiler | sub-distributor | DIST.SUB |  | 20 | INSERT INTO abbreviation VALUES (20,'Unterverteiler','sub-distributor','DIST.SUB','');
21 | Unterverteilsystem | sub-distribution system | DISTS.SUB |  | 21 | INSERT INTO abbreviation VALUES (21,'Unterverteilsystem','sub-distribution system','DISTS.SUB','');
22 | Verteiler | distributor | DIST |  | 22 | INSERT INTO abbreviation VALUES (22,'Verteiler','distributor','DIST','');
23 | Verteilsystem | distribution system | DISTS |  | 23 | INSERT INTO abbreviation VALUES (23,'Verteilsystem','distribution system','DISTS','');
24 | Wärmepumpe | heat pump | HP |  | 24 | INSERT INTO abbreviation VALUES (24,'Wärmepumpe','heat pump','HP','');
25 | Wärmeübertrager | heat exchanger | HX |  | 25 | INSERT INTO abbreviation VALUES (25,'Wärmeübertrager','heat exchanger','HX','');
26 | Wasser | water | W |  | 26 | INSERT INTO abbreviation VALUES (26,'Wasser','water','W','');
27 | Rückkühlung | recooling | C.RE |  | 27 | INSERT INTO abbreviation VALUES (27,'Rückkühlung','recooling','C.RE','');
28 | Geothermiefeld | geothermal field | GTF |  | 28 | INSERT INTO abbreviation VALUES (28,'Geothermiefeld','geothermal field','GTF','');
29 | Fußbodenheizung | underfloor heating | UFH |  | 29 | INSERT INTO abbreviation VALUES (29,'Fußbodenheizung','underfloor heating','UFH','');
30 | Deckeninduktionsgerät | active chilled beams | ACB |  | 30 | INSERT INTO abbreviation VALUES (30,'Deckeninduktionsgerät','active chilled beams','ACB','');
31 | Brennwertkessel | condensing boilers | COND |  | 31 | INSERT INTO abbreviation VALUES (31,'Brennwertkessel','condensing boilers','COND','');
32 | Festbrennstoffkessel | solid fuel boilers | SFUEL |  | 32 | INSERT INTO abbreviation VALUES (32,'Festbrennstoffkessel','solid fuel boilers','SFUEL','');
33 | Niedertemperaturkessel | low-temperature boilers | LT |  | 33 | INSERT INTO abbreviation VALUES (33,'Niedertemperaturkessel','low-temperature boilers','LT','');
34 | Gas-befeuert | Gas-fired | GF | contrary to DIN EN 806-1 (G) | 34 | INSERT INTO abbreviation VALUES (34,'Gas-befeuert','Gas-fired','GF','contrary to DIN EN 806-1 (G)');
35 | Öl-befeuert | Oil-fired | OILF | contrary to DIN EN 806-1 (O) | 35 | INSERT INTO abbreviation VALUES (35,'Öl-befeuert','Oil-fired','OILF','contrary to DIN EN 806-1 (O)');
36 | Absorption | absorption | ABSPT |  | 36 | INSERT INTO abbreviation VALUES (36,'Absorption','absorption','ABSPT','');
37 | Kompression | compression | COMP |  | 37 | INSERT INTO abbreviation VALUES (37,'Kompression','compression','COMP','');
38 | Kältespeicher | cold accumulator | C |  | 38 | INSERT INTO abbreviation VALUES (38,'Kältespeicher','cold accumulator','C','');
39 | Kombispeicher | combination storage | HDH |  | 39 | INSERT INTO abbreviation VALUES (39,'Kombispeicher','combination storage','HDH','');
40 | Wärmespeicher | heat accumulator | H |  | 40 | INSERT INTO abbreviation VALUES (40,'Wärmespeicher','heat accumulator','H','');
41 | Warmwasser | hot water | DH |  | 41 | INSERT INTO abbreviation VALUES (41,'Warmwasser','hot water','DH','');
42 | Hochtemperatur | high temperature | HT |  | 42 | INSERT INTO abbreviation VALUES (42,'Hochtemperatur','high temperature','HT','');
43 | Kälte | chill | CH |  | 43 | INSERT INTO abbreviation VALUES (43,'Kälte','chill','CH','');
44 | Niedertemperatur | low temperature | LT |  | 44 | INSERT INTO abbreviation VALUES (44,'Niedertemperatur','low temperature','LT','');
45 | Verdampfer | evaporator | EVAP |  | 45 | INSERT INTO abbreviation VALUES (45,'Verdampfer','evaporator','EVAP','');
46 | Verdichter | compressor | COMP |  | 46 | INSERT INTO abbreviation VALUES (46,'Verdichter','compressor','COMP','');
47 | Verflüssiger | condenser | COND |  | 47 | INSERT INTO abbreviation VALUES (47,'Verflüssiger','condenser','COND','');
48 | Bediengerät | control unit | CU |  | 48 | INSERT INTO abbreviation VALUES (48,'Bediengerät','control unit','CU','');
49 | Befeuchter | humidifier | HUM |  | 49 | INSERT INTO abbreviation VALUES (49,'Befeuchter','humidifier','HUM','');
50 | Deckenheizung | ceiling heating | CLG.H |  | 50 | INSERT INTO abbreviation VALUES (50,'Deckenheizung','ceiling heating','CLG.H','');
51 | Deckenheizung und -kühlung | ceiling heating and cooling | CLG.HC |  | 51 | INSERT INTO abbreviation VALUES (51,'Deckenheizung und -kühlung','ceiling heating and cooling','CLG.HC','');
52 | Deckenkühlung | ceiling cooling | CLG.C |  | 52 | INSERT INTO abbreviation VALUES (52,'Deckenkühlung','ceiling cooling','CLG.C','');
53 | Elektroheizung | electric heating | COIL.H.EL |  | 53 | INSERT INTO abbreviation VALUES (53,'Elektroheizung','electric heating','COIL.H.EL','');
54 | Erdwärmesonden | geothermal probes | HX.BH |  | 54 | INSERT INTO abbreviation VALUES (54,'Erdwärmesonden','geothermal probes','HX.BH','');
55 | Heiz- und Kühlregister | heating and cooling coils | COIL.HC |  | 55 | INSERT INTO abbreviation VALUES (55,'Heiz- und Kühlregister','heating and cooling coils','COIL.HC','');
56 | Heizregister | heating registers | COIL.H |  | 56 | INSERT INTO abbreviation VALUES (56,'Heizregister','heating registers','COIL.H','');
57 | Klappe | flap | DAMP |  | 57 | INSERT INTO abbreviation VALUES (57,'Klappe','flap','DAMP','');
58 | Kompressor | compressor | COMP |  | 58 | INSERT INTO abbreviation VALUES (58,'Kompressor','compressor','COMP','');
59 | Kühlregister | cooling register | COIL.C |  | 59 | INSERT INTO abbreviation VALUES (59,'Kühlregister','cooling register','COIL.C','');
60 | Nacherhitzer | reheater | COIL.H.RE |  | 60 | INSERT INTO abbreviation VALUES (60,'Nacherhitzer','reheater','COIL.H.RE','');
61 | Nacherhitzer und -kühler | reheaters and coolers | COIL.HC.RE |  | 61 | INSERT INTO abbreviation VALUES (61,'Nacherhitzer und -kühler','reheaters and coolers','COIL.HC.RE','');
62 | Nachkühler | aftercooler | COIL.C.RE |  | 62 | INSERT INTO abbreviation VALUES (62,'Nachkühler','aftercooler','COIL.C.RE','');
63 | Pumpe | pump | PU |  | 63 | INSERT INTO abbreviation VALUES (63,'Pumpe','pump','PU','');
64 | Schalter | switches | SW |  | 64 | INSERT INTO abbreviation VALUES (64,'Schalter','switches','SW','');
65 | Sensor | sensor | SEN |  | 65 | INSERT INTO abbreviation VALUES (65,'Sensor','sensor','SEN','');
66 | T-Stück | T-piece | TP |  | 66 | INSERT INTO abbreviation VALUES (66,'T-Stück','T-piece','TP','');
67 | Ventil | valve | VAL |  | 67 | INSERT INTO abbreviation VALUES (67,'Ventil','valve','VAL','');
68 | Ventilator | ventilator | FAN |  | 68 | INSERT INTO abbreviation VALUES (68,'Ventilator','ventilator','FAN','');
69 | Volumenstromregler | volume flow controller | CTRL.VF |  | 69 | INSERT INTO abbreviation VALUES (69,'Volumenstromregler','volume flow controller','CTRL.VF','');
70 | Vorerhitzer | preheater | COIL.H.PR |  | 70 | INSERT INTO abbreviation VALUES (70,'Vorerhitzer','preheater','COIL.H.PR','');
71 | Vorerhitzer und -kühler | Preheaters and coolers | COIL.HC.PR |  | 71 | INSERT INTO abbreviation VALUES (71,'Vorerhitzer und -kühler','Preheaters and coolers','COIL.HC.PR','');
72 | Vorkühler | precooler | COIL.C.PR |  | 72 | INSERT INTO abbreviation VALUES (72,'Vorkühler','precooler','COIL.C.PR','');
73 | Wärmerückgewinnung | heat recovery | HRC |  | 73 | INSERT INTO abbreviation VALUES (73,'Wärmerückgewinnung','heat recovery','HRC','');
74 | Steuerung | control | CTRL |  | 74 | INSERT INTO abbreviation VALUES (74,'Steuerung','control','CTRL','');
75 | Absperr | shut-off | SHOFF |  | 75 | INSERT INTO abbreviation VALUES (75,'Absperr','shut-off','SHOFF','');
76 | Misch | mix | MX |  | 76 | INSERT INTO abbreviation VALUES (76,'Misch','mix','MX','');
77 | Regel | control | CTRL |  | 77 | INSERT INTO abbreviation VALUES (77,'Regel','control','CTRL','');
78 | Umschalt | changeover | CHO |  | 78 | INSERT INTO abbreviation VALUES (78,'Umschalt','changeover ','CHO','');
79 | Verteil | distribution | DIV |  | 79 | INSERT INTO abbreviation VALUES (79,'Verteil','distribution','DIV','');
80 | Brandschutz | fire protection | FIRE |  | 80 | INSERT INTO abbreviation VALUES (80,'Brandschutz','fire protection','FIRE','');
81 | Absolute Feuchte | Absolute humidity | HUM.ABS |  | 81 | INSERT INTO abbreviation VALUES (81,'Absolute Feuchte','Absolute humidity','HUM.ABS','');
82 | Beleuchtungsstärke | illumination | LUX |  | 82 | INSERT INTO abbreviation VALUES (82,'Beleuchtungsstärke','illumination','LUX','');
83 | Druck | pressure | P | DIN EN 806-1 | 83 | INSERT INTO abbreviation VALUES (83,'Druck','pressure','P','DIN EN 806-1');
84 | Druckdifferenz | pressure differential | P.DIF |  | 84 | INSERT INTO abbreviation VALUES (84,'Druckdifferenz','pressure differential','P.DIF','');
85 | Elektrische Leistung | Electrical power | POW.EL |  | 85 | INSERT INTO abbreviation VALUES (85,'Elektrische Leistung','Electrical power','POW.EL','');
86 | Frostschutz | antifreeze | FROS |  | 86 | INSERT INTO abbreviation VALUES (86,'Frostschutz','antifreeze','FROS','');
87 | Globalstrahlung | global radiation | GLIR |  | 87 | INSERT INTO abbreviation VALUES (87,'Globalstrahlung','global radiation','GLIR','');
88 | Heizleistung | heating capacity | POW.H |  | 88 | INSERT INTO abbreviation VALUES (88,'Heizleistung','heating capacity','POW.H','');
89 | Kältemenge | cooling quantity | EN.C |  | 89 | INSERT INTO abbreviation VALUES (89,'Kältemenge','cooling quantity','EN.C','');
90 | Kühlleistung | cooling capacity | POW.C |  | 90 | INSERT INTO abbreviation VALUES (90,'Kühlleistung','cooling capacity','POW.C','');
91 | Massenstrom | mass flow | MF |  | 91 | INSERT INTO abbreviation VALUES (91,'Massenstrom','mass flow','MF','');
92 | Präsenz | presence | PRES |  | 92 | INSERT INTO abbreviation VALUES (92,'Präsenz','presence','PRES','');
93 | Rauch | smoke | SMOKE |  | 93 | INSERT INTO abbreviation VALUES (93,'Rauch','smoke','SMOKE','');
94 | Regen | rain | RAIN |  | 94 | INSERT INTO abbreviation VALUES (94,'Regen','rain','RAIN','');
95 | Relative Feuchte | Relative Humidity | HUM.REL |  | 95 | INSERT INTO abbreviation VALUES (95,'Relative Feuchte','Relative Humidity','HUM.REL','');
96 | Elektrische Energie | electrical energy | EN.EL |  | 96 | INSERT INTO abbreviation VALUES (96,'Elektrische Energie','electrical energy','EN.EL','');
97 | Temperatur | temperature | T | DIN EN 806-1 | 97 | INSERT INTO abbreviation VALUES (97,'Temperatur','temperature','T','DIN EN 806-1');
98 | Temperaturdifferenz | temperature difference | T.DIF |  | 98 | INSERT INTO abbreviation VALUES (98,'Temperaturdifferenz','temperature difference','T.DIF','');
99 | Volumenstrom | volume flow | VF |  | 99 | INSERT INTO abbreviation VALUES (99,'Volumenstrom','volume flow','VF','');
100 | Wärmemenge | heat energy amount | EN.H |  | 100 | INSERT INTO abbreviation VALUES (100,'Wärmemenge','heat energy amount','EN.H','');
101 | Wind | wind | WIND |  | 101 | INSERT INTO abbreviation VALUES (101,'Wind','wind','WIND','');
102 | Not Aus | emergency off | EMR |  | 102 | INSERT INTO abbreviation VALUES (102,'Not Aus','emergency off','EMR','');
103 | Reperatur | repair | REP |  | 103 | INSERT INTO abbreviation VALUES (103,'Reperatur','repair','REP','');
104 | Bypass | bypass | BYP |  | 104 | INSERT INTO abbreviation VALUES (104,'Bypass','bypass','BYP','');
105 | Filter | filter | FIL |  | 105 | INSERT INTO abbreviation VALUES (105,'Filter','filter','FIL','');
106 | Glykol | glycol | GLYC |  | 106 | INSERT INTO abbreviation VALUES (106,'Glykol','glycol','GLYC','');
107 | Hydraulische Weiche | hydraulic separator | HYDS |  | 107 | INSERT INTO abbreviation VALUES (107,'Hydraulische Weiche','hydraulic separator','HYDS','');
108 | Öl | oil | OIL |  | 108 | INSERT INTO abbreviation VALUES (108,'Öl','oil','OIL','');
109 | Ab | extract | ETA | DIN EN 16798-3:2017 | 109 | INSERT INTO abbreviation VALUES (109,'Ab','extract','ETA','DIN EN 16798-3:2017');
110 | Heiz/Heiß | Heat/hot | H | DIN EN 806-1 | 110 | INSERT INTO abbreviation VALUES (110,'Heiz/Heiß','Heat/hot','H','DIN EN 806-1');
111 | Kühl | cool | C | DIN EN 806-1 | 111 | INSERT INTO abbreviation VALUES (111,'Kühl','cool','C','DIN EN 806-1');
112 | Primär | primary | PRIM |  | 112 | INSERT INTO abbreviation VALUES (112,'Primär','primary','PRIM','');
113 | Sekundär | Secondary | SEC | DIN EN 16798-3:2017 | 113 | INSERT INTO abbreviation VALUES (113,'Sekundär','Secondary','SEC','DIN EN 16798-3:2017');
114 | Trinkwasser, kalt | potable water, cold | PWC | DIN EN 806-1 | 114 | INSERT INTO abbreviation VALUES (114,'Trinkwasser, kalt','potable water, cold','PWC','DIN EN 806-1');
115 | Trinkwasser, warm | potable water, warm | PWH | DIN EN 806-1 | 115 | INSERT INTO abbreviation VALUES (115,'Trinkwasser, warm','potable water, warm','PWH','DIN EN 806-1');
116 | Trinkwasser, warm, Zirkulation | potable water hot-circulation | PWHC | contrary to DIN EN 806-1 (PWH-C) | 116 | INSERT INTO abbreviation VALUES (116,'Trinkwasser, warm, Zirkulation','potable water hot-circulation','PWHC','contrary to DIN EN 806-1 (PWH-C)');
117 | Nichttrinkwasser | Non-potable water | NPW | DIN EN 806-1 | 117 | INSERT INTO abbreviation VALUES (117,'Nichttrinkwasser','Non-potable water','NPW','DIN EN 806-1');
118 | Zu | supply | SUP | DIN EN 16798-3:2017 | 118 | INSERT INTO abbreviation VALUES (118,'Zu','supply','SUP','DIN EN 16798-3:2017');
119 | Zu und Ab | supply and extract | SUP.ET |  | 119 | INSERT INTO abbreviation VALUES (119,'Zu und Ab','supply and extract','SUP.ET','');
120 | Fort | exhaust | EHA | DIN EN 16798-3:2017 | 120 | INSERT INTO abbreviation VALUES (120,'Fort','exhaust','EHA','DIN EN 16798-3:2017');
121 | Frisch/Außen | fresh/outside | ODA | DIN EN 16798-3:2017 | 121 | INSERT INTO abbreviation VALUES (121,'Frisch/Außen','fresh/outside','ODA','DIN EN 16798-3:2017');
122 | Raum/Innen | room/inside | IDA | DIN EN 16798-3:2017 | 122 | INSERT INTO abbreviation VALUES (122,'Raum/Innen','room/inside','IDA','DIN EN 16798-3:2017');
123 | Um | recirculation | RCA | DIN EN 16798-3:2017 | 123 | INSERT INTO abbreviation VALUES (123,'Um','recirculation','RCA','DIN EN 16798-3:2017');
124 | Überstrom | transferred | TRA | DIN EN 16798-3:2017 | 124 | INSERT INTO abbreviation VALUES (124,'Überstrom','transferred','TRA','DIN EN 16798-3:2017');
125 | Leck | leakage | LEA | DIN EN 16798-3:2017 | 125 | INSERT INTO abbreviation VALUES (125,'Leck','leakage','LEA','DIN EN 16798-3:2017');
126 | Infiltration | infiltration | INF | DIN EN 16798-3:2017 | 126 | INSERT INTO abbreviation VALUES (126,'Infiltration','infiltration','INF','DIN EN 16798-3:2017');
127 | Exfiltration | exfiltration | EXF | DIN EN 16798-3:2017 | 127 | INSERT INTO abbreviation VALUES (127,'Exfiltration','exfiltration','EXF','DIN EN 16798-3:2017');
128 | Mischluft | mixed air | MIA | DIN EN 16798-3:2017 | 128 | INSERT INTO abbreviation VALUES (128,'Mischluft','mixed air','MIA','DIN EN 16798-3:2017');
129 | Außenluft Einzelraum | outside air single room | SRO | DIN EN 16798-3:2017 | 129 | INSERT INTO abbreviation VALUES (129,'Außenluft Einzelraum','outside air single room','SRO','DIN EN 16798-3:2017');
130 | Zuluft Einzelraum | supply air single room | SRS | DIN EN 16798-3:2017 | 130 | INSERT INTO abbreviation VALUES (130,'Zuluft Einzelraum','supply air single room','SRS','DIN EN 16798-3:2017');
131 | Abluft Einzelraum | extract air single room | SET | DIN EN 16798-3:2017 | 131 | INSERT INTO abbreviation VALUES (131,'Abluft Einzelraum','extract air single room','SET','DIN EN 16798-3:2017');
132 | Fortluft Einzelraum | exhaust air single room | SEH | DIN EN 16798-3:2017 | 132 | INSERT INTO abbreviation VALUES (132,'Fortluft Einzelraum','exhaust air single room','SEH','DIN EN 16798-3:2017');
133 | Frequenzumformer | frequency converters | FC |  | 133 | INSERT INTO abbreviation VALUES (133,'Frequenzumformer','frequency converters','FC','');
134 | Austritt | outlet | OUT |  | 134 | INSERT INTO abbreviation VALUES (134,'Austritt','outlet','OUT','');
135 | Eintritt | entry | IN |  | 135 | INSERT INTO abbreviation VALUES (135,'Eintritt','entry','IN','');
136 | Mitte | center | MID |  | 136 | INSERT INTO abbreviation VALUES (136,'Mitte','center','MID','');
137 | nach Wärmerückgewinnung | after heat recovery | A.HRC |  | 137 | INSERT INTO abbreviation VALUES (137,'nach Wärmerückgewinnung','after heat recovery','A.HRC','');
138 | Oben | Top | TOP |  | 138 | INSERT INTO abbreviation VALUES (138,'Oben','Top','TOP','');
139 | Rücklauf (RL) | Return flow | RET |  | 139 | INSERT INTO abbreviation VALUES (139,'Rücklauf (RL)','Return flow','RET','');
140 | Unten | bottom | BOT |  | 140 | INSERT INTO abbreviation VALUES (140,'Unten','bottom','BOT','');
141 | vor Wärmerückgewinnung | before heat recovery | B.HRC |  | 141 | INSERT INTO abbreviation VALUES (141,'vor Wärmerückgewinnung','before heat recovery','B.HRC','');
142 | Vorlauf (VL) | flow | FLO |  | 142 | INSERT INTO abbreviation VALUES (142,'Vorlauf (VL)','flow','FLO','');
143 | Alarm | alarm | ALA |  | 143 | INSERT INTO abbreviation VALUES (143,'Alarm','alarm','ALA','');
144 | Betriebsmeldung | operating message | STAT |  | 144 | INSERT INTO abbreviation VALUES (144,'Betriebsmeldung','operating message','STAT','');
145 | Messwert | measured value | MEA |  | 145 | INSERT INTO abbreviation VALUES (145,'Messwert','measured value','MEA','');
146 | Schaltbefehl | switching command | COM.SWI |  | 146 | INSERT INTO abbreviation VALUES (146,'Schaltbefehl','switching command','COM.SWI','');
147 | Stellbefehl | positioning command | COM.POS |  | 147 | INSERT INTO abbreviation VALUES (147,'Stellbefehl','positioning command','COM.POS','');
148 | Störung | alarm | AL |  | 148 | INSERT INTO abbreviation VALUES (148,'Störung','alarm','AL','');
149 | Betriebszeit/-stunden | Operating time/hours | OPR.TIM |  | 149 | INSERT INTO abbreviation VALUES (149,'Betriebszeit/-stunden','Operating time/hours','OPR.TIM','');
150 | Drehzahl | speed | NROT |  | 150 | INSERT INTO abbreviation VALUES (150,'Drehzahl','speed','NROT','');
151 | Förderhöhe | delivery head | DELH |  | 151 | INSERT INTO abbreviation VALUES (151,'Förderhöhe','delivery head','DELH','');
152 | Füllstand | filling level | LEV |  | 152 | INSERT INTO abbreviation VALUES (152,'Füllstand','filling level','LEV','');
153 | Heiz-/Kühlleistung | heating/cooling power | POW.HC |  | 153 | INSERT INTO abbreviation VALUES (153,'Heiz-/Kühlleistung','heating/cooling power','POW.HC','');
154 | Kohlenstoffdioxid (CO2) | carbon dioxide (CO2) | CO2 |  | 154 | INSERT INTO abbreviation VALUES (154,'Kohlenstoffdioxid (CO2)','carbon dioxide (CO2)','CO2','');
155 | Kohlenstoffmonoxid (CO) | carbon monoxide (CO) | CO |  | 155 | INSERT INTO abbreviation VALUES (155,'Kohlenstoffmonoxid (CO)','carbon monoxide (CO)','CO','');
156 | Position | position | POS |  | 156 | INSERT INTO abbreviation VALUES (156,'Position','position','POS','');
157 | Luftqualität | air quality | VOC |  | 157 | INSERT INTO abbreviation VALUES (157,'Luftqualität','air quality','VOC','');
158 | Modus | mode | MOD |  | 158 | INSERT INTO abbreviation VALUES (158,'Modus','mode','MOD','');
159 | Ersatzbetrieb | replacement company | OPR.SUBS |  | 159 | INSERT INTO abbreviation VALUES (159,'Ersatzbetrieb','replacement company','OPR.SUBS','');
160 | Freigabe | release | CLEA |  | 160 | INSERT INTO abbreviation VALUES (160,'Freigabe','release','CLEA','');
161 | geschlossen/schließen | closed/close | CL |  | 161 | INSERT INTO abbreviation VALUES (161,'geschlossen/schließen','closed/close','CL','');
162 | Netzbetrieb | mains operation | OPR.MAIN |  | 162 | INSERT INTO abbreviation VALUES (162,'Netzbetrieb','mains operation','OPR.MAIN','');
163 | offen/öffnen | open/open | OP |  | 163 | INSERT INTO abbreviation VALUES (163,'offen/öffnen','open/open','OP','');
164 | Reperaturschalter | repair switch | REP |  | 164 | INSERT INTO abbreviation VALUES (164,'Reperaturschalter','repair switch','REP','');
165 | Wartungsmeldung | maintenance message | MM |  | 165 | INSERT INTO abbreviation VALUES (165,'Wartungsmeldung','maintenance message','MM','');
166 | erhöhen | boost | RAI |  | 166 | INSERT INTO abbreviation VALUES (166,'erhöhen','boost','RAI','');
167 | halten | stop | HOL |  | 167 | INSERT INTO abbreviation VALUES (167,'halten','stop','HOL','');
168 | reduzieren | reduce | RED |  | 168 | INSERT INTO abbreviation VALUES (168,'reduzieren','reduce','RED','');
169 | Grenzwert | limit | LIM |  | 169 | INSERT INTO abbreviation VALUES (169,'Grenzwert','limit','LIM','');
170 | Grenzwert maximal | Maximum limit | LIM.MAX |  | 170 | INSERT INTO abbreviation VALUES (170,'Grenzwert maximal','Maximum limit','LIM.MAX','');
171 | Grenzwert minimal | Minimum limit | LIM.MIN |  | 171 | INSERT INTO abbreviation VALUES (171,'Grenzwert minimal','Minimum limit','LIM.MIN','');
172 | Mittelwert | mean | AV |  | 172 | INSERT INTO abbreviation VALUES (172,'Mittelwert','mean','AV','');
173 | Sollwert | nominal value | SP |  | 173 | INSERT INTO abbreviation VALUES (173,'Sollwert','nominal value','SP','');
174 | Aufsummiert/Kumuliert | totaled/cumulated | SUM |  | 174 | INSERT INTO abbreviation VALUES (174,'Aufsummiert/Kumuliert','totaled/cumulated','SUM','');
175 | Maximum | maximum | MAX |  | 175 | INSERT INTO abbreviation VALUES (175,'Maximum','maximum','MAX','');
176 | Minimum | minimum | MIN |  | 176 | INSERT INTO abbreviation VALUES (176,'Minimum','minimum','MIN','');
177 | Sommer | Summer | SU |  | 177 | INSERT INTO abbreviation VALUES (177,'Sommer','Summer','SU','');
178 | Winter | winter | WI |  | 178 | INSERT INTO abbreviation VALUES (178,'Winter','winter','WI','');
179 | Analoger Eingang (AE) | analog input (AE) | AI |  | 179 | INSERT INTO abbreviation VALUES (179,'Analoger Eingang (AE)','analog input (AE)','AI','');
180 | Analoger Ausgang (AA) | analog output (AA) | AO |  | 180 | INSERT INTO abbreviation VALUES (180,'Analoger Ausgang (AA)','analog output (AA)','AO','');
181 | Digitaler Eingang (DE/BE) | digital input (DE/BE) | BI |  | 181 | INSERT INTO abbreviation VALUES (181,'Digitaler Eingang (DE/BE)','digital input (DE/BE)','BI','');
182 | Digitaler Ausgang (DA/BA) | digital output (DA/BA) | BO |  | 182 | INSERT INTO abbreviation VALUES (182,'Digitaler Ausgang (DA/BA)','digital output (DA/BA)','BO','');
183 | Virtueller Analoger Eingang (VAE) | virtual analog input (VAE) | VAI |  | 183 | INSERT INTO abbreviation VALUES (183,'Virtueller Analoger Eingang (VAE)','virtual analog input (VAE)','VAI','');
184 | Virtueller Analoger Ausgang (VAA) | virtual analog output (VAA) | VAO |  | 184 | INSERT INTO abbreviation VALUES (184,'Virtueller Analoger Ausgang (VAA)','virtual analog output (VAA)','VAO','');
185 | Virtueller Digitaler Eingang (VDE/VBE) | virtual digital input (VDE/VBE) | VBI |  | 185 | INSERT INTO abbreviation VALUES (185,'Virtueller Digitaler Eingang (VDE/VBE)','virtual digital input (VDE/VBE)','VBI','');
186 | Virtueller Digitaler Ausgang (VDA/VBA) | virtual digital output (VDA/VBA) | VBO |  | 186 | INSERT INTO abbreviation VALUES (186,'Virtueller Digitaler Ausgang (VDA/VBA)','virtual digital output (VDA/VBA)','VBO','');
187 | Simulierter Analoger Eingang | simulated analog input | SAI |  | 187 | INSERT INTO abbreviation VALUES (187,'Simulierter Analoger Eingang','simulated analog input','SAI','');
188 | Simulierter Analoger Ausgang | simulated analog output | SAO |  | 188 | INSERT INTO abbreviation VALUES (188,'Simulierter Analoger Ausgang','simulated analog output','SAO','');
189 | Simulierter Digitaler Eingang | simulated digital Input | SBI |  | 189 | INSERT INTO abbreviation VALUES (189,'Simulierter Digitaler Eingang ','simulated digital Input ','SBI','');
190 | Simulierter Digitaler Ausgang | simulated digital output | SBO |  | 190 | INSERT INTO abbreviation VALUES (190,'Simulierter Digitaler Ausgang','simulated digital output','SBO','');
191 | Gebäude | building | B |  | 191 | INSERT INTO abbreviation VALUES (191,'Gebäude','building','B','');
192 | Liegenschaft/Standort/Werk | location | L |  | 192 | INSERT INTO abbreviation VALUES (192,'Liegenschaft/Standort/Werk','location','L','');
193 | Gewerk | craft | CR |  | 193 | INSERT INTO abbreviation VALUES (193,'Gewerk','craft','CR','');
194 | Raum Gerät | room device | R.D |  | 194 | INSERT INTO abbreviation VALUES (194,'Raum Gerät','room device','R.D','');
195 | Geschoss Gerät | floor device | FL.D |  | 195 | INSERT INTO abbreviation VALUES (195,'Geschoss Gerät','floor device','FL.D','');
196 | Gebäudeteil Gerät | section device | SC.D |  | 196 | INSERT INTO abbreviation VALUES (196,'Gebäudeteil Gerät','section device','SC.D','');
197 | Zone | zone | Z |  | 197 | INSERT INTO abbreviation VALUES (197,'Zone','zone','Z','');
198 | Fertigungsinsel/Fertigungslinie | production line | PL |  | 198 | INSERT INTO abbreviation VALUES (198,'Fertigungsinsel/Fertigungslinie','production line','PL','');
199 | Informationsschwerpunkt | information focus | ISP |  | 199 | INSERT INTO abbreviation VALUES (199,'Informationsschwerpunkt','information focus','ISP','');
200 | Wirtschaftseinheit/Kostengruppe | accounting entity | AE |  | 200 | INSERT INTO abbreviation VALUES (200,'Wirtschaftseinheit/Kostengruppe','accounting entity','AE','');
201 | Land | country | CTRY |  | 201 | INSERT INTO abbreviation VALUES (201,'Land','country','CTRY','');
202 | Typ der Netzwerkanbindung | network protocol | NP |  | 202 | INSERT INTO abbreviation VALUES (202,'Typ der Netzwerkanbindung','network protocol','NP','');
203 | Netzwerknummer | network number | NET.N |  | 203 | INSERT INTO abbreviation VALUES (203,'Netzwerknummer','network number','NET.N','');
204 | Raum Schaltschrank | room control cabinet | R.CC |  | 204 | INSERT INTO abbreviation VALUES (204,'Raum Schaltschrank','room control cabinet','R.CC','');
205 | Geschoss Schaltschrank | floor control cabinet | FL.CC |  | 205 | INSERT INTO abbreviation VALUES (205,'Geschoss Schaltschrank','floor control cabinet','FL.CC','');
206 | Gebäudeteil Schaltschrank | section control cabinet | SC.CC |  | 206 | INSERT INTO abbreviation VALUES (206,'Gebäudeteil Schaltschrank','section control cabinet','SC.CC','');
207 | Dokumentenart/Planart | document type | DT |  | 207 | INSERT INTO abbreviation VALUES (207,'Dokumentenart/Planart','document type','DT','');
208 | Unternehmen | company | CMPY |  | 208 | INSERT INTO abbreviation VALUES (208,'Unternehmen','company','CMPY','');
209 | Fabrikat/Hersteller | manufacturer | MAN |  | 209 | INSERT INTO abbreviation VALUES (209,'Fabrikat/Hersteller','manufacturer','MAN','');
210 | Servername | server name | SN |  | 210 | INSERT INTO abbreviation VALUES (210,'Servername','server name','SN','');
211 | Steuerungsgruppe | control group | CG |  | 211 | INSERT INTO abbreviation VALUES (211,'Steuerungsgruppe','control group','CG','');
212 | Größe | size | SZ |  | 212 | INSERT INTO abbreviation VALUES (212,'Größe','size','SZ','');
213 | Zählernummer | counter number | CN.N |  | 213 | INSERT INTO abbreviation VALUES (213,'Zählernummer','counter number','CN.N','');
214 | Achse | axis | AX |  | 214 | INSERT INTO abbreviation VALUES (214,'Achse','axis','AX','');
215 | Straße | street | STR |  | 215 | INSERT INTO abbreviation VALUES (215,'Straße','street','STR','');
216 | Hausnummer | street number | STR.N |  | 216 | INSERT INTO abbreviation VALUES (216,'Hausnummer','street number','STR.N','');
217 | Einheit | unit | U |  | 217 | INSERT INTO abbreviation VALUES (217,'Einheit','unit','U','');
218 | Versorgter Raum | supplied room | R.SUP |  | 218 | INSERT INTO abbreviation VALUES (218,'Versorgter Raum','supplied room','R.SUP','');
219 | Versorgtes Geschoss | supplied floor | FL.SUP |  | 219 | INSERT INTO abbreviation VALUES (219,'Versorgtes Geschoss','supplied floor','FL.SUP','');
220 | Versorgte Zone | supplied zone | Z.SUP |  | 220 | INSERT INTO abbreviation VALUES (220,'Versorgte Zone','supplied zone','Z.SUP','');
221 | Versorgter Gebäudeteil | supplied section | SC.SUP |  | 221 | INSERT INTO abbreviation VALUES (221,'Versorgter Gebäudeteil','supplied section','SC.SUP','');
222 | Versorgtes Gebäude | supplied building | B.SUP |  | 222 | INSERT INTO abbreviation VALUES (222,'Versorgtes Gebäude','supplied building','B.SUP','');
223 | Wetterstation | weather station | WST |  | 223 | INSERT INTO abbreviation VALUES (223,'Wetterstation','weather station','WST','');
224 | Elektrische Blindleistung | electrical reactive power | POW.EL.REA |  | 224 | INSERT INTO abbreviation VALUES (224,'Elektrische Blindleistung','electrical reactive power','POW.EL.REA','');
225 | Konstruktion | construction | CNST |  | 225 | INSERT INTO abbreviation VALUES (225,'Konstruktion','construction','CNST','');
226 | Oberfläche | surface | SURF |  | 226 | INSERT INTO abbreviation VALUES (226,'Oberfläche','surface','SURF','');
227 | Deckenventilator | ceiling ventilator | CLG.FAN |  | 227 | INSERT INTO abbreviation VALUES (227,'Deckenventilator','ceiling ventilator','CLG.FAN','');
228 | Beleuchtung | lighting | LIG |  | 228 | INSERT INTO abbreviation VALUES (228,'Beleuchtung','lighting','LIG','');
229 | Fenster | window | WIN |  | 229 | INSERT INTO abbreviation VALUES (229,'Fenster','window','WIN','');
230 | Bewegungsmelder | motion detector | SEN.MOT |  | 230 | INSERT INTO abbreviation VALUES (230,'Bewegungsmelder','motion detector','SEN.MOT','');
231 | Steckdose | socket | SOCK |  | 231 | INSERT INTO abbreviation VALUES (231,'Steckdose','socket','SOCK','');
232 | Elektrische Scheinleistung | apparent electrical power | POW.EL.AP |  | 232 | INSERT INTO abbreviation VALUES (232,'Elektrische Scheinleistung','apparent electrical power','POW.EL.AP','');
233 | Windgeschwindigkeit | wind speed | WIND.VC |  | 233 | INSERT INTO abbreviation VALUES (233,'Windgeschwindigkeit','wind speed','WIND.VC','');
234 | Windrichtung | wind direction | WIND.DI |  | 234 | INSERT INTO abbreviation VALUES (234,'Windrichtung','wind direction','WIND.DI','');
235 | Geschwindigkeit | velocity | VC |  | 235 | INSERT INTO abbreviation VALUES (235,'Geschwindigkeit','velocity','VC','');
236 | Elektrische Spannung | electric voltage | V |  | 236 | INSERT INTO abbreviation VALUES (236,'Elektrische Spannung','electric voltage','V','');
237 | Simulativer Analoger Eingang | simulative analog input | SAI |  | 237 | INSERT INTO abbreviation VALUES (237,'Simulativer Analoger Eingang','simulative analog input','SAI','');
238 | Simulativer Analoger Ausgang | simulative analog output | SAO |  | 238 | INSERT INTO abbreviation VALUES (238,'Simulativer Analoger Ausgang','simulative analog output','SAO','');
239 | Simulativer Digitaler Eingang | simulative digital input | SBI |  | 239 | INSERT INTO abbreviation VALUES (239,'Simulativer Digitaler Eingang','simulative digital input','SBI','');
240 | Simulativer Digitaler Ausgang | simulative digital output | SBO |  | 240 | INSERT INTO abbreviation VALUES (240,'Simulativer Digitaler Ausgang','simulative digital output','SBO','');
241 | Elektrischer Kontakt | electrical contact | COTC.EL |  | 241 | INSERT INTO abbreviation VALUES (241,'Elektrischer Kontakt','electrical contact','COTC.EL','');
242 | Öffnungsgrad | degree of opening | STAT.OP |  | 242 | INSERT INTO abbreviation VALUES (242,'Öffnungsgrad','degree of opening','STAT.OP','');
243 | Schließgrad | degree of closure | STAT.CLOS |  | 243 | INSERT INTO abbreviation VALUES (243,'Schließgrad','degree of closure','STAT.CLOS','');
244 | schließen/geschlossen | close/closed | CLOS |  | 244 | INSERT INTO abbreviation VALUES (244,'schließen/geschlossen','close/closed','CLOS','');
245 | selbstschließend | self closing | SC | DIN EN 806-1 | 245 | INSERT INTO abbreviation VALUES (245,'selbstschließend','self closing','SC','DIN EN 806-1');
246 | Umluftkühlgeräte | circulation air cooling | CAC |  | 246 | INSERT INTO abbreviation VALUES (246,'Umluftkühlgeräte','circulation air cooling','CAC','');
247 | Sorption | sorption | SPT |  | 247 | INSERT INTO abbreviation VALUES (247,'Sorption','sorption','SPT','');
248 | Fassadenlüftungsgerät | facade ventilation unit | FVU |  | 248 | INSERT INTO abbreviation VALUES (248,'Fassadenlüftungsgerät','facade ventilation unit','FVU','');
249 | Heizkörper | radiator | RAD |  | 249 | INSERT INTO abbreviation VALUES (249,'Heizkörper','radiator','RAD','');
250 | Befehl | command | COM |  | 250 | INSERT INTO abbreviation VALUES (250,'Befehl','command','COM','');
251 | Datenquelle | data source | DS |  | 251 | INSERT INTO abbreviation VALUES (251,'Datenquelle','data source','DS','');
252 | Aus | off | OFF |  | 252 | INSERT INTO abbreviation VALUES (252,'Aus','off','OFF','');
253 | Intern | internal | INT |  | 253 | INSERT INTO abbreviation VALUES (253,'Intern','internal','INT','');
254 | Stufenweise | stepwise | STEP |  | 254 | INSERT INTO abbreviation VALUES (254,'Stufenweise','stepwise','STEP','');
255 | Abschaltverzögerung | switch-off delay | SWI.OFF.DEL |  | 255 | INSERT INTO abbreviation VALUES (255,'Abschaltverzögerung','switch-off delay','SWI.OFF.DEL','');
256 | Verzögerung | delay | DEL |  | 256 | INSERT INTO abbreviation VALUES (256,'Verzögerung','delay','DEL','');
257 | Gasmenge | gas volume | V.GAS |  | 257 | INSERT INTO abbreviation VALUES (257,'Gasmenge','gas volume','V.GAS','');
258 | Volumen | volume | V |  | 258 | INSERT INTO abbreviation VALUES (258,'Volumen','volume','V','');
259 | Anzeige | display | DISP |  | 259 | INSERT INTO abbreviation VALUES (259,'Anzeige','display','DISP','');
260 | +Deckeninduktionsgerät | +active chilled beam | ACB |  | 260 | INSERT INTO abbreviation VALUES (260,'+Deckeninduktionsgerät','+active chilled beam','ACB','');
261 | Wassermenge | water volume | V.W |  | 261 | INSERT INTO abbreviation VALUES (261,'Wassermenge','water volume','V.W','');
262 | Impulse | impulses | IMP | e.g. Gasmeters | 262 | INSERT INTO abbreviation VALUES (262,'Impulse','impulses','IMP','e.g. Gasmeters');
263 | Glykolkältemaschine | glycol cooler | GLYC | only used in combination with chiller (CH.GLYC) | 263 | INSERT INTO abbreviation VALUES (263,'Glykolkältemaschine','glycol cooler','GLYC','only used in combination with chiller (CH.GLYC)');
264 |  |  |  |  | 264
265 |  |  |  |  | 265
266 |  |  |  |  | 266
267 |  |  |  |  | 267
268 |  |  |  |  | 268
269 |  |  |  |  | 269
270 |  |  |  |  | 270
271 |  |  |  |  | 271
272 |  |  |  |  | 272
273 |  |  |  |  | 273
274 |  |  |  |  | 274
275 |  |  |  |  | 275
276 |  |  |  |  | 276
277 |  |  |  |  | 277
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on B262: Stinner, Florian: Subsystem

## category
INTEGER[10] | VARCHAR[200] | VARCHAR[200] | VARCHAR[30] | VARCHAR[1000]
category_id | category_name_german | category_name_english | abbreviation_category_budo | comment | category_id(for SVERWEIS) | CREATE TABLE category(category_id INTEGER(10),category_name_german VARCHAR(200),category_name_english VARCHAR(200),abbreviation_category_budo VARCHAR(30),comment VARCHAR(1000), PRIMARY KEY(category_id)); | CREATE TABLE category(category_id INTEGER[10],category_name_german VARCHAR[200],category_name_english VARCHAR[200],abbreviation_category_budo VARCHAR[30],comment VARCHAR[1000], PRIMARY KEY(category_id))
0 |  |  |  |  | 0 | INSERT INTO category VALUES (0,'','','','');
1 | System | System | SYS | not used as abbreviation | 1 | INSERT INTO category VALUES (1,'System','System','SYS','not used as abbreviation');
2 | Subsystem | Subsystem | SSYS | not used as abbreviation | 2 | INSERT INTO category VALUES (2,'Subsystem','Subsystem','SSYS','not used as abbreviation');
3 | Medium | Medium | MED | not used as abbreviation | 3 | INSERT INTO category VALUES (3,'Medium','Medium','MED','not used as abbreviation');
4 | Medium 2. Spezifizierung | Medium 2nd specification | MED2 | not used as abbreviation | 4 | INSERT INTO category VALUES (4,'Medium 2. Spezifizierung','Medium 2nd specification','MED2','not used as abbreviation');
5 | Medium 3. Spezifizierung | Medium 3rd specification | MED3 | not used as abbreviation | 5 | INSERT INTO category VALUES (5,'Medium 3. Spezifizierung','Medium 3rd specification','MED3','not used as abbreviation');
6 | Datenpunkt | Data Point | DP | not used as abbreviation | 6 | INSERT INTO category VALUES (6,'Datenpunkt','Data Point','DP','not used as abbreviation');
7 | Datenpunkt 2. Spezifizierung | Data Point 2nd specification | DP2 | not used as abbreviation | 7 | INSERT INTO category VALUES (7,'Datenpunkt 2. Spezifizierung','Data Point 2nd specification','DP2','not used as abbreviation');
8 | Funktionsart | Function type | FT | not used as abbreviation | 8 | INSERT INTO category VALUES (8,'Funktionsart','Function type','FT','not used as abbreviation');
9 | Gebäude | building | B |  | 9 | INSERT INTO category VALUES (9,'Gebäude','building','B','');
10 | Liegenschaft/Standort/Werk | location | L |  | 10 | INSERT INTO category VALUES (10,'Liegenschaft/Standort/Werk','location','L','');
11 | Gewerk | craft | CR |  | 11 | INSERT INTO category VALUES (11,'Gewerk','craft','CR','');
12 | Raum Gerät | room device | R.D |  | 12 | INSERT INTO category VALUES (12,'Raum Gerät','room device','R.D','');
13 | Geschoss Gerät | floor device | FL.D |  | 13 | INSERT INTO category VALUES (13,'Geschoss Gerät','floor device','FL.D','');
14 | Gebäudeteil Gerät | section device | SC.D |  | 14 | INSERT INTO category VALUES (14,'Gebäudeteil Gerät','section device','SC.D','');
15 | Zone | zone | Z |  | 15 | INSERT INTO category VALUES (15,'Zone','zone','Z','');
16 | Fertigungsinsel/Fertigungslinie | production line | PL |  | 16 | INSERT INTO category VALUES (16,'Fertigungsinsel/Fertigungslinie','production line','PL','');
17 | Informationsschwerpunkt | information focus | ISP |  | 17 | INSERT INTO category VALUES (17,'Informationsschwerpunkt','information focus','ISP','');
18 | Wirtschaftseinheit/Kostengruppe | accounting entity | AE |  | 18 | INSERT INTO category VALUES (18,'Wirtschaftseinheit/Kostengruppe','accounting entity','AE','');
19 | Land | country | CTRY |  | 19 | INSERT INTO category VALUES (19,'Land','country','CTRY','');
20 | Typ der Netzwerkanbindung | network protocol | NP |  | 20 | INSERT INTO category VALUES (20,'Typ der Netzwerkanbindung','network protocol','NP','');
21 | Netzwerknummer | network number | NET.N |  | 21 | INSERT INTO category VALUES (21,'Netzwerknummer','network number','NET.N','');
22 | Raum Schaltschrank | room control cabinet | R.CC |  | 22 | INSERT INTO category VALUES (22,'Raum Schaltschrank','room control cabinet','R.CC','');
23 | Geschoss Schaltschrank | floor control cabinet | FL.CC |  | 23 | INSERT INTO category VALUES (23,'Geschoss Schaltschrank','floor control cabinet','FL.CC','');
24 | Gebäudeteil Schaltschrank | section control cabinet | SC.CC |  | 24 | INSERT INTO category VALUES (24,'Gebäudeteil Schaltschrank','section control cabinet','SC.CC','');
25 | Dokumentenart/Planart | document type | DT |  | 25 | INSERT INTO category VALUES (25,'Dokumentenart/Planart','document type','DT','');
26 | Unternehmen | company | CMPY |  | 26 | INSERT INTO category VALUES (26,'Unternehmen','company','CMPY','');
27 | Fabrikat/Hersteller | manufacturer | MAN |  | 27 | INSERT INTO category VALUES (27,'Fabrikat/Hersteller','manufacturer','MAN','');
28 | Servername | server name | SN |  | 28 | INSERT INTO category VALUES (28,'Servername','server name','SN','');
29 | Steuerungsgruppe | control group | CG |  | 29 | INSERT INTO category VALUES (29,'Steuerungsgruppe','control group','CG','');
30 | Größe | size | SZ |  | 30 | INSERT INTO category VALUES (30,'Größe','size','SZ','');
31 | Zählernummer | counter number | CN.N |  | 31 | INSERT INTO category VALUES (31,'Zählernummer','counter number','CN.N','');
32 | Achse | axis | AX |  | 32 | INSERT INTO category VALUES (32,'Achse','axis','AX','');
33 | Straße | street | STR |  | 33 | INSERT INTO category VALUES (33,'Straße','street','STR','');
34 | Hausnummer | street number | STR.N |  | 34 | INSERT INTO category VALUES (34,'Hausnummer','street number','STR.N','');
35 | Einheit | unit | U |  | 35 | INSERT INTO category VALUES (35,'Einheit','unit','U','');
36 | Versorgter Raum | supplied room | R.SUP |  | 36 | INSERT INTO category VALUES (36,'Versorgter Raum','supplied room','R.SUP','');
37 | Versorgtes Geschoss | supplied floor | FL.SUP |  | 37 | INSERT INTO category VALUES (37,'Versorgtes Geschoss','supplied floor','FL.SUP','');
38 | Versorgte Zone | supplied zone | Z.SUP |  | 38 | INSERT INTO category VALUES (38,'Versorgte Zone','supplied zone','Z.SUP','');
39 | Versorgter Gebäudeteil | supplied section | SC.SUP |  | 39 | INSERT INTO category VALUES (39,'Versorgter Gebäudeteil','supplied section','SC.SUP','');
40 | Versorgtes Gebäude | supplied building | B.SUP |  | 40 | INSERT INTO category VALUES (40,'Versorgtes Gebäude','supplied building','B.SUP','');
41 | Datenquelle | data source | DS | e.g. Building Automation/Monitoring | 41 | INSERT INTO category VALUES (41,'Datenquelle','data source','DS','e.g. Building Automation/Monitoring');

## category_assignment
|  |  | INTEGER[10] | INTEGER[10] | INTEGER[10] | CREATE TABLE category_assignment(category_assignment_id INTEGER(10),category_id INTEGER(10),abbreviation_id INTEGER(10), PRIMARY KEY(category_assignment_id)); | CREATE TABLE category_assignment(category_assignment_id INTEGER[10],category_id INTEGER[10],abbreviation_id INTEGER[10], PRIMARY KEY(category_assignment_id))
category_assignment_id | category | description_german | category_assignment_id | category_id | abbreviation_id
0 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
1 | System | Anlage | 1 | 1 | 1 | INSERT INTO category_assignment VALUES (1,1,1);
2 | System | Betonkerntemperierung | 2 | 1 | 2 | INSERT INTO category_assignment VALUES (2,1,2);
3 | System | Blockheizkraftwerk (BHKW) | 3 | 1 | 3 | INSERT INTO category_assignment VALUES (3,1,3);
4 | System | Fernkälte | 4 | 1 | 4 | INSERT INTO category_assignment VALUES (4,1,4);
5 | System | Fernwärme | 5 | 1 | 5 | INSERT INTO category_assignment VALUES (5,1,5);
6 | System | Freie Kühlung | 6 | 1 | 6 | INSERT INTO category_assignment VALUES (6,1,6);
7 | System | Gas | 7 | 1 | 7 | INSERT INTO category_assignment VALUES (7,1,7);
8 | System | Gaskühler | 8 | 1 | 8 | INSERT INTO category_assignment VALUES (8,1,8);
9 | System | Gebäudeautomationssystem | 9 | 1 | 9 | INSERT INTO category_assignment VALUES (9,1,9);
10 | System | Gebäudemanagementsystem | 10 | 1 | 10 | INSERT INTO category_assignment VALUES (10,1,10);
11 | System | Kältemaschine | 11 | 1 | 11 | INSERT INTO category_assignment VALUES (11,1,11);
12 | System | Kessel | 12 | 1 | 12 | INSERT INTO category_assignment VALUES (12,1,12);
13 | System | Kühlturm | 13 | 1 | 13 | INSERT INTO category_assignment VALUES (13,1,13);
14 | System | Luft | 14 | 1 | 14 | INSERT INTO category_assignment VALUES (14,1,14);
15 | System | Lüftungsmaschine | 15 | 1 | 15 | INSERT INTO category_assignment VALUES (15,1,15);
16 | System | Photovoltaik | 16 | 1 | 16 | INSERT INTO category_assignment VALUES (16,1,16);
17 | System | Raumautomation | 17 | 1 | 17 | INSERT INTO category_assignment VALUES (17,1,17);
18 | System | Solarthermie | 18 | 1 | 18 | INSERT INTO category_assignment VALUES (18,1,18);
19 | System | Speicher | 19 | 1 | 19 | INSERT INTO category_assignment VALUES (19,1,19);
20 | System | Unterverteiler | 20 | 1 | 20 | INSERT INTO category_assignment VALUES (20,1,20);
21 | System | Unterverteilsystem | 21 | 1 | 21 | INSERT INTO category_assignment VALUES (21,1,21);
22 | System | Verteiler | 22 | 1 | 22 | INSERT INTO category_assignment VALUES (22,1,22);
23 | System | Verteilsystem | 23 | 1 | 23 | INSERT INTO category_assignment VALUES (23,1,23);
24 | System | Wärmepumpe | 24 | 1 | 24 | INSERT INTO category_assignment VALUES (24,1,24);
25 | System | Wärmeübertrager | 25 | 1 | 25 | INSERT INTO category_assignment VALUES (25,1,25);
26 | System | Wasser | 26 | 1 | 26 | INSERT INTO category_assignment VALUES (26,1,26);
27 | System | Rückkühlung | 27 | 1 | 27 | INSERT INTO category_assignment VALUES (27,1,27);
28 | System | Geothermiefeld | 28 | 1 | 28 | INSERT INTO category_assignment VALUES (28,1,28);
29 | System | Fußbodenheizung | 29 | 1 | 29 | INSERT INTO category_assignment VALUES (29,1,29);
30 | System | Deckeninduktionsgerät | 30 | 1 | 30 | INSERT INTO category_assignment VALUES (30,1,30);
31 | Subsystem | Bediengerät | 31 | 2 | 48 | INSERT INTO category_assignment VALUES (31,2,48);
32 | Subsystem | Befeuchter | 32 | 2 | 49 | INSERT INTO category_assignment VALUES (32,2,49);
33 | Subsystem | Betonkerntemperierung | 33 | 2 | 2 | INSERT INTO category_assignment VALUES (33,2,2);
34 | Subsystem | Deckenheizung | 34 | 2 | 50 | INSERT INTO category_assignment VALUES (34,2,50);
35 | Subsystem | Deckenheizung und -kühlung | 35 | 2 | 51 | INSERT INTO category_assignment VALUES (35,2,51);
36 | Subsystem | Deckenkühlung | 36 | 2 | 52 | INSERT INTO category_assignment VALUES (36,2,52);
37 | Subsystem | Elektroheizung | 37 | 2 | 53 | INSERT INTO category_assignment VALUES (37,2,53);
38 | Subsystem | Erdwärmesonden | 38 | 2 | 54 | INSERT INTO category_assignment VALUES (38,2,54);
39 | Subsystem | Gaskühler | 39 | 2 | 8 | INSERT INTO category_assignment VALUES (39,2,8);
40 | Subsystem | Heiz- und Kühlregister | 40 | 2 | 55 | INSERT INTO category_assignment VALUES (40,2,55);
41 | Subsystem | Heizregister | 41 | 2 | 56 | INSERT INTO category_assignment VALUES (41,2,56);
42 | Subsystem | Klappe | 42 | 2 | 57 | INSERT INTO category_assignment VALUES (42,2,57);
43 | Subsystem | Kompressor | 43 | 2 | 58 | INSERT INTO category_assignment VALUES (43,2,58);
44 | Subsystem | Kühlregister | 44 | 2 | 59 | INSERT INTO category_assignment VALUES (44,2,59);
45 | Subsystem | Nacherhitzer | 45 | 2 | 60 | INSERT INTO category_assignment VALUES (45,2,60);
46 | Subsystem | Nacherhitzer und -kühler | 46 | 2 | 61 | INSERT INTO category_assignment VALUES (46,2,61);
47 | Subsystem | Nachkühler | 47 | 2 | 62 | INSERT INTO category_assignment VALUES (47,2,62);
48 | Subsystem | Kühlturm | 48 | 2 | 13 | INSERT INTO category_assignment VALUES (48,2,13);
49 | Subsystem | Pumpe | 49 | 2 | 63 | INSERT INTO category_assignment VALUES (49,2,63);
50 | Subsystem | Schalter | 50 | 2 | 64 | INSERT INTO category_assignment VALUES (50,2,64);
51 | Subsystem | Sensor | 51 | 2 | 65 | INSERT INTO category_assignment VALUES (51,2,65);
52 | Subsystem | T-Stück | 52 | 2 | 66 | INSERT INTO category_assignment VALUES (52,2,66);
53 | Subsystem | Unterverteiler | 53 | 2 | 20 | INSERT INTO category_assignment VALUES (53,2,20);
54 | Subsystem | Ventil | 54 | 2 | 67 | INSERT INTO category_assignment VALUES (54,2,67);
55 | Subsystem | Ventilator | 55 | 2 | 68 | INSERT INTO category_assignment VALUES (55,2,68);
56 | Subsystem | Verteiler | 56 | 2 | 22 | INSERT INTO category_assignment VALUES (56,2,22);
57 | Subsystem | Volumenstromregler | 57 | 2 | 69 | INSERT INTO category_assignment VALUES (57,2,69);
58 | Subsystem | Vorerhitzer | 58 | 2 | 70 | INSERT INTO category_assignment VALUES (58,2,70);
59 | Subsystem | Vorerhitzer und -kühler | 59 | 2 | 71 | INSERT INTO category_assignment VALUES (59,2,71);
60 | Subsystem | Vorkühler | 60 | 2 | 72 | INSERT INTO category_assignment VALUES (60,2,72);
61 | Subsystem | Wärmerückgewinnung | 61 | 2 | 73 | INSERT INTO category_assignment VALUES (61,2,73);
62 | Subsystem | Wärmeübertrager | 62 | 2 | 25 | INSERT INTO category_assignment VALUES (62,2,25);
63 | Subsystem | Steuerung | 63 | 2 | 74 | INSERT INTO category_assignment VALUES (63,2,74);
64 | Medium | Bypass | 64 | 3 | 104 | INSERT INTO category_assignment VALUES (64,3,104);
65 | Medium | Filter | 65 | 3 | 105 | INSERT INTO category_assignment VALUES (65,3,105);
66 | Medium | Gas | 66 | 3 | 7 | INSERT INTO category_assignment VALUES (66,3,7);
67 | Medium | Glykol | 67 | 3 | 106 | INSERT INTO category_assignment VALUES (67,3,106);
68 | Medium | Hydraulische Weiche | 68 | 3 | 107 | INSERT INTO category_assignment VALUES (68,3,107);
69 | Medium | Luft | 69 | 3 | 14 | INSERT INTO category_assignment VALUES (69,3,14);
70 | Medium | Öl | 70 | 3 | 108 | INSERT INTO category_assignment VALUES (70,3,108);
71 | Medium | Speicher | 71 | 3 | 19 | INSERT INTO category_assignment VALUES (71,3,19);
72 | Medium | Ventilator | 72 | 3 | 68 | INSERT INTO category_assignment VALUES (72,3,68);
73 | Medium | Wasser | 73 | 3 | 26 | INSERT INTO category_assignment VALUES (73,3,26);
74 | Medium 2. Spezifizierung | Bypass | 74 | 4 | 104 | INSERT INTO category_assignment VALUES (74,4,104);
75 | Medium 2. Spezifizierung | Mitte | 75 | 4 | 136 | INSERT INTO category_assignment VALUES (75,4,136);
76 | Medium 2. Spezifizierung | nach Wärmerückgewinnung | 76 | 4 | 137 | INSERT INTO category_assignment VALUES (76,4,137);
77 | Medium 2. Spezifizierung | Oben | 77 | 4 | 138 | INSERT INTO category_assignment VALUES (77,4,138);
78 | Medium 2. Spezifizierung | Rücklauf (RL) | 78 | 4 | 139 | INSERT INTO category_assignment VALUES (78,4,139);
79 | Medium 2. Spezifizierung | Unten | 79 | 4 | 140 | INSERT INTO category_assignment VALUES (79,4,140);
80 | Medium 2. Spezifizierung | vor Wärmerückgewinnung | 80 | 4 | 141 | INSERT INTO category_assignment VALUES (80,4,141);
81 | Medium 2. Spezifizierung | Vorlauf (VL) | 81 | 4 | 142 | INSERT INTO category_assignment VALUES (81,4,142);
82 | Medium 3. Spezifizierung | Austritt | 82 | 5 | 134 | INSERT INTO category_assignment VALUES (82,5,134);
83 | Medium 3. Spezifizierung | Eintritt | 83 | 5 | 135 | INSERT INTO category_assignment VALUES (83,5,135);
84 | Medium 3. Spezifizierung | Primär | 84 | 5 | 112 | INSERT INTO category_assignment VALUES (84,5,112);
85 | Medium 3. Spezifizierung | Sekundär | 85 | 5 | 113 | INSERT INTO category_assignment VALUES (85,5,113);
86 | Datenpunkt | Alarm | 86 | 6 | 143 | INSERT INTO category_assignment VALUES (86,6,143);
87 | Datenpunkt | Betriebsmeldung | 87 | 6 | 144 | INSERT INTO category_assignment VALUES (87,6,144);
88 | Datenpunkt | Messwert | 88 | 6 | 145 | INSERT INTO category_assignment VALUES (88,6,145);
89 | Datenpunkt | Schaltbefehl | 89 | 6 | 146 | INSERT INTO category_assignment VALUES (89,6,146);
90 | Datenpunkt | Stellbefehl | 90 | 6 | 147 | INSERT INTO category_assignment VALUES (90,6,147);
91 | Datenpunkt | Störung | 91 | 6 | 148 | INSERT INTO category_assignment VALUES (91,6,148);
92 | Datenpunkt 2. Spezifizierung | erhöhen | 92 | 7 | 166 | INSERT INTO category_assignment VALUES (92,7,166);
93 | Datenpunkt 2. Spezifizierung | halten | 93 | 7 | 167 | INSERT INTO category_assignment VALUES (93,7,167);
94 | Datenpunkt 2. Spezifizierung | reduzieren | 94 | 7 | 168 | INSERT INTO category_assignment VALUES (94,7,168);
95 | Datenpunkt 2. Spezifizierung | Grenzwert | 95 | 7 | 169 | INSERT INTO category_assignment VALUES (95,7,169);
96 | Datenpunkt 2. Spezifizierung | Grenzwert maximal | 96 | 7 | 170 | INSERT INTO category_assignment VALUES (96,7,170);
97 | Datenpunkt 2. Spezifizierung | Grenzwert minimal | 97 | 7 | 171 | INSERT INTO category_assignment VALUES (97,7,171);
98 | Datenpunkt 2. Spezifizierung | Mittelwert | 98 | 7 | 172 | INSERT INTO category_assignment VALUES (98,7,172);
99 | Datenpunkt 2. Spezifizierung | Sollwert | 99 | 7 | 173 | INSERT INTO category_assignment VALUES (99,7,173);
100 | Datenpunkt 2. Spezifizierung | Aufsummiert/Kumuliert | 100 | 7 | 174 | INSERT INTO category_assignment VALUES (100,7,174);
101 | Datenpunkt 2. Spezifizierung | Maximum | 101 | 7 | 175 | INSERT INTO category_assignment VALUES (101,7,175);
102 | Datenpunkt 2. Spezifizierung | Minimum | 102 | 7 | 176 | INSERT INTO category_assignment VALUES (102,7,176);
103 | Datenpunkt 2. Spezifizierung | Sommer | 103 | 7 | 177 | INSERT INTO category_assignment VALUES (103,7,177);
104 | Datenpunkt 2. Spezifizierung | Winter | 104 | 7 | 178 | INSERT INTO category_assignment VALUES (104,7,178);
105 | Funktionsart | Analoger Eingang (AE) | 105 | 8 | 179 | INSERT INTO category_assignment VALUES (105,8,179);
106 | Funktionsart | Analoger Ausgang (AA) | 106 | 8 | 180 | INSERT INTO category_assignment VALUES (106,8,180);
107 | Funktionsart | Digitaler Eingang (DE/BE) | 107 | 8 | 181 | INSERT INTO category_assignment VALUES (107,8,181);
108 | Funktionsart | Digitaler Ausgang (DA/BA) | 108 | 8 | 182 | INSERT INTO category_assignment VALUES (108,8,182);
109 | Funktionsart | Virtueller Analoger Eingang (VAE) | 109 | 8 | 183 | INSERT INTO category_assignment VALUES (109,8,183);
110 | Funktionsart | Virtueller Analoger Ausgang (VAA) | 110 | 8 | 184 | INSERT INTO category_assignment VALUES (110,8,184);
111 | Funktionsart | Virtueller Digitaler Eingang (VDE/VBE) | 111 | 8 | 185 | INSERT INTO category_assignment VALUES (111,8,185);
112 | Funktionsart | Virtueller Digitaler Ausgang (VDA/VBA) | 112 | 8 | 186 | INSERT INTO category_assignment VALUES (112,8,186);
113 | Funktionsart | Simulativer Analoger Eingang | 113 | 8 | 237 | INSERT INTO category_assignment VALUES (113,8,237);
114 | Funktionsart | Simulativer Analoger Ausgang | 114 | 8 | 238 | INSERT INTO category_assignment VALUES (114,8,238);
115 | Funktionsart | Simulativer Digitaler Eingang | 115 | 8 | 239 | INSERT INTO category_assignment VALUES (115,8,239);
116 | Funktionsart | Simulativer Digitaler Ausgang | 116 | 8 | 240 | INSERT INTO category_assignment VALUES (116,8,240);
117 | System | Fassadenlüftungsgerät | 117 | 1 | 248 | INSERT INTO category_assignment VALUES (117,1,248);
118 | Subsystem | Fassadenlüftungsgerät | 118 | 2 | 248 | INSERT INTO category_assignment VALUES (118,2,248);
119 | System | Heizkörper | 119 | 1 | 249 | INSERT INTO category_assignment VALUES (119,1,249);
120 | Subsystem | Heizkörper | 120 | 2 | 249 | INSERT INTO category_assignment VALUES (120,2,249);
121 | Subsystem | Fußbodenheizung | 121 | 2 | 29 | INSERT INTO category_assignment VALUES (121,2,29);
122 |  |  | 122 | #N/A | #N/A | #N/A
123 |  |  | 123 | #N/A | #N/A | #N/A
124 |  |  | 124 | #N/A | #N/A | #N/A
125 |  |  | 125 | #N/A | #N/A | #N/A
126 |  |  | 126 | #N/A | #N/A | #N/A
127 |  |  | 127 | #N/A | #N/A | #N/A
128 |  |  | 128 | #N/A | #N/A | #N/A
129 |  |  | 129 | #N/A | #N/A | #N/A
130 |  |  | 130 | #N/A | #N/A | #N/A
131 |  |  | 131 | #N/A | #N/A | #N/A
132 |  |  | 132 | #N/A | #N/A | #N/A
133 |  |  | 133 | #N/A | #N/A | #N/A
134 |  |  | 134 | #N/A | #N/A | #N/A
135 |  |  | 135 | #N/A | #N/A | #N/A
136 |  |  | 136 | #N/A | #N/A | #N/A
137 |  |  | 137 | #N/A | #N/A | #N/A
138 |  |  | 138 | #N/A | #N/A | #N/A
139 |  |  | 139 | #N/A | #N/A | #N/A
140 |  |  | 140 | #N/A | #N/A | #N/A
141 |  |  | 141 | #N/A | #N/A | #N/A
142 |  |  | 142 | #N/A | #N/A | #N/A
143 |  |  | 143 | #N/A | #N/A | #N/A
144 |  |  | 144 | #N/A | #N/A | #N/A
145 |  |  | 145 | #N/A | #N/A | #N/A
146 |  |  | 146 | #N/A | #N/A | #N/A
147 |  |  | 147 | #N/A | #N/A | #N/A
148 |  |  | 148 | #N/A | #N/A | #N/A
149 |  |  | 149 | #N/A | #N/A | #N/A
150 |  |  | 150 | #N/A | #N/A | #N/A
151 |  |  | 151 | #N/A | #N/A | #N/A
152 |  |  | 152 | #N/A | #N/A | #N/A

## parent_children
|  |  |  | INTEGER[10] | INTEGER[10] | INTEGER[10]
parent_children_id | parent | children | Comment | parent_children_id | parent_id | children_id | System | . | System_2 | System_3 | CREATE TABLE parent_children(parent_children_id INTEGER(10),parent_id INTEGER(10),children_id INTEGER(10), PRIMARY KEY(parent_children_id)); | CREATE TABLE parent_children(parent_children_id INTEGER[10],parent_id INTEGER[10],children_id INTEGER[10], PRIMARY KEY(parent_children_id));
1 | Kessel | Brennwertkessel |  | 1 | 12 | 31 | Kessel |  |  | Brennwertkessel | INSERT INTO parent_children VALUES (1,12,31);
2 | Kessel | Festbrennstoffkessel |  | 2 | 12 | 32 | Kältemaschine |  | #NAME? | Absorption | INSERT INTO parent_children VALUES (2,12,32);
3 | Kessel | Niedertemperaturkessel |  | 3 | 12 | 33 | Betonkerntemperierung |  |  | #N/A | INSERT INTO parent_children VALUES (3,12,33);
4 | Kältemaschine | Absorption |  | 4 | 11 | 36 |  |  |  | FALSE | INSERT INTO parent_children VALUES (4,11,36);
5 | Kältemaschine | Kompression |  | 5 | 11 | 37 |  |  |  | FALSE | INSERT INTO parent_children VALUES (5,11,37);
6 | Speicher | Kältespeicher |  | 6 | 19 | 38 |  |  |  | FALSE | INSERT INTO parent_children VALUES (6,19,38);
7 | Speicher | Kombispeicher |  | 7 | 19 | 39 |  |  |  | FALSE | INSERT INTO parent_children VALUES (7,19,39);
8 | Speicher | Wärmespeicher |  | 8 | 19 | 40 |  |  |  | FALSE | INSERT INTO parent_children VALUES (8,19,40);
9 | Speicher | Warmwasser (TW) |  | 9 | 19 | #N/A |  |  |  | FALSE | #N/A
10 | Verteiler | Hochtemperatur |  | 10 | 22 | 42 |  |  |  | FALSE | INSERT INTO parent_children VALUES (10,22,42);
11 | Verteiler | Kälte |  | 11 | 22 | 43 |  |  |  | FALSE | INSERT INTO parent_children VALUES (11,22,43);
12 | Verteiler | Niedertemperatur |  | 12 | 22 | 44 |  |  |  | FALSE | INSERT INTO parent_children VALUES (12,22,44);
13 | Unterverteiler | Hochtemperatur |  | 13 | 20 | 42 |  |  |  | FALSE | INSERT INTO parent_children VALUES (13,20,42);
14 | Unterverteiler | Kälte |  | 14 | 20 | 43 |  |  |  | FALSE | INSERT INTO parent_children VALUES (14,20,43);
15 | Unterverteiler | Niedertemperatur |  | 15 | 20 | 44 |  |  |  | FALSE | INSERT INTO parent_children VALUES (15,20,44);
16 | Verteilsystem | Hochtemperatur |  | 16 | 23 | 42 |  |  |  | FALSE | INSERT INTO parent_children VALUES (16,23,42);
17 | Verteilsystem | Kälte |  | 17 | 23 | 43 |  |  |  | FALSE | INSERT INTO parent_children VALUES (17,23,43);
18 | Verteilsystem | Niedertemperatur |  | 18 | 23 | 44 |  |  |  | FALSE | INSERT INTO parent_children VALUES (18,23,44);
19 | Unterverteilsystem | Hochtemperatur |  | 19 | 21 | 42 |  |  |  | FALSE | INSERT INTO parent_children VALUES (19,21,42);
20 | Unterverteilsystem | Kälte |  | 20 | 21 | 43 |  |  |  | FALSE | INSERT INTO parent_children VALUES (20,21,43);
21 | Unterverteilsystem | Niedertemperatur |  | 21 | 21 | 44 |  |  |  | FALSE | INSERT INTO parent_children VALUES (21,21,44);
22 | Wärmepumpe | Verdampfer |  | 22 | 24 | 45 |  |  |  | FALSE | INSERT INTO parent_children VALUES (22,24,45);
23 | Wärmepumpe | Verdichter |  | 23 | 24 | 46 |  |  |  | FALSE | INSERT INTO parent_children VALUES (23,24,46);
24 | Wärmepumpe | Verflüssiger |  | 24 | 24 | 47 |  |  |  | FALSE | INSERT INTO parent_children VALUES (24,24,47);
25 | Ventil | Absperr |  | 25 | 67 | 75 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (25,67,75);
26 | Ventil | Misch |  | 26 | 67 | 76 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (26,67,76);
27 | Ventil | Regel |  | 27 | 67 | 77 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (27,67,77);
28 | Ventil | Umschalt |  | 28 | 67 | 78 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (28,67,78);
29 | Ventil | Verteil |  | 29 | 67 | 79 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (29,67,79);
30 | Klappe | Absperr |  | 30 | 57 | 75 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (30,57,75);
31 | Klappe | Brandschutz |  | 31 | 57 | 80 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (31,57,80);
32 | Klappe | Misch |  | 32 | 57 | 76 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (32,57,76);
33 | Klappe | Regel |  | 33 | 57 | 77 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (33,57,77);
34 | Klappe | Umschalt |  | 34 | 57 | 78 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (34,57,78);
35 | Klappe | Verteil |  | 35 | 57 | 79 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (35,57,79);
36 | Sensor | Absolute Feuchte |  | 36 | 65 | 81 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (36,65,81);
37 | Sensor | Beleuchtungsstärke |  | 37 | 65 | 82 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (37,65,82);
38 | Sensor | Druck |  | 38 | 65 | 83 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (38,65,83);
39 | Sensor | Druckdifferenz |  | 39 | 65 | 84 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (39,65,84);
40 | Sensor | Elektrische Leistung |  | 40 | 65 | 85 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (40,65,85);
41 | Sensor | Frostschutz |  | 41 | 65 | 86 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (41,65,86);
42 | Sensor | Globalstrahlung |  | 42 | 65 | 87 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (42,65,87);
43 | Sensor | Heizleistung |  | 43 | 65 | 88 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (43,65,88);
44 | Sensor | Kältemenge |  | 44 | 65 | 89 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (44,65,89);
45 | Sensor | Kohlenstoffdioxid (CO2) |  | 45 | 65 | 154 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (45,65,154);
46 | Sensor | Kohlenstoffmonoxid (CO) |  | 46 | 65 | 155 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (46,65,155);
47 | Sensor | Kühlleistung |  | 47 | 65 | 90 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (47,65,90);
48 | Sensor | Massenstrom |  | 48 | 65 | 91 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (48,65,91);
49 | Sensor | Präsenz |  | 49 | 65 | 92 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (49,65,92);
50 | Sensor | Rauch |  | 50 | 65 | 93 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (50,65,93);
51 | Sensor | Regen |  | 51 | 65 | 94 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (51,65,94);
52 | Sensor | Relative Feuchte |  | 52 | 65 | 95 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (52,65,95);
53 | Sensor | Elektrische Energie |  | 53 | 65 | 96 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (53,65,96);
54 | Sensor | Temperatur |  | 54 | 65 | 97 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (54,65,97);
55 | Sensor | Temperaturdifferenz |  | 55 | 65 | 98 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (55,65,98);
56 | Sensor | Volumenstrom |  | 56 | 65 | 99 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (56,65,99);
57 | Sensor | Wärmemenge |  | 57 | 65 | 100 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (57,65,100);
58 | Sensor | Wind |  | 58 | 65 | 101 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (58,65,101);
59 | Schalter | Not Aus |  | 59 | 64 | 102 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (59,64,102);
60 | Schalter | Reperatur |  | 60 | 64 | 103 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (60,64,103);
61 | Wasser | Ab |  | 61 | 26 | 109 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (61,26,109);
62 | Wasser | Heiz/Heiß |  | 62 | 26 | 110 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (62,26,110);
63 | Wasser | Kälte |  | 63 | 26 | 43 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (63,26,43);
64 | Wasser | Kühl |  | 64 | 26 | 111 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (64,26,111);
65 | Wasser | Misch |  | 65 | 26 | 76 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (65,26,76);
66 | Wasser | Niedertemperatur |  | 66 | 26 | 44 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (66,26,44);
67 | Wasser | Primär |  | 67 | 26 | 112 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (67,26,112);
68 | Wasser | Sekundär |  | 68 | 26 | 113 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (68,26,113);
69 | Wasser | Trinkwasser, kalt |  | 69 | 26 | 114 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (69,26,114);
70 | Wasser | Trinkwasser, warm |  | 70 | 26 | 115 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (70,26,115);
71 | Wasser | Zu |  | 71 | 26 | 118 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (71,26,118);
72 | Wasser | Zu und Ab |  | 72 | 26 | 119 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (72,26,119);
73 | Luft | Ab |  | 73 | 14 | 109 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (73,14,109);
74 | Luft | Fort |  | 74 | 14 | 120 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (74,14,120);
75 | Luft | Frisch/Außen |  | 75 | 14 | 121 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (75,14,121);
76 | Luft | Misch |  | 76 | 14 | 76 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (76,14,76);
77 | Luft | Primär |  | 77 | 14 | 112 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (77,14,112);
78 | Luft | Raum/Innen |  | 78 | 14 | 122 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (78,14,122);
79 | Luft | Sekundär |  | 79 | 14 | 113 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (79,14,113);
80 | Luft | Um |  | 80 | 14 | 123 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (80,14,123);
81 | Luft | Zu |  | 81 | 14 | 118 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (81,14,118);
82 | Luft | Zu und Ab |  | 82 | 14 | 119 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (82,14,119);
83 | Filter | Ab |  | 83 | 105 | 109 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (83,105,109);
84 | Filter | Fort |  | 84 | 105 | 120 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (84,105,120);
85 | Filter | Frisch/Außen |  | 85 | 105 | 121 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (85,105,121);
86 | Filter | Misch |  | 86 | 105 | 76 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (86,105,76);
87 | Filter | Primär |  | 87 | 105 | 112 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (87,105,112);
88 | Filter | Raum/Innen |  | 88 | 105 | 122 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (88,105,122);
89 | Filter | Sekundär |  | 89 | 105 | 113 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (89,105,113);
90 | Filter | Um |  | 90 | 105 | 123 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (90,105,123);
91 | Filter | Zu |  | 91 | 105 | 118 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (91,105,118);
92 | Filter | Zu und Ab |  | 92 | 105 | 119 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (92,105,119);
93 | Ventilator | Ab |  | 93 | 68 | 109 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (93,68,109);
94 | Ventilator | Fort |  | 94 | 68 | 120 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (94,68,120);
95 | Ventilator | Frequenzumformer |  | 95 | 68 | 133 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (95,68,133);
96 | Ventilator | Frisch/Außen |  | 96 | 68 | 121 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (96,68,121);
97 | Ventilator | Misch |  | 97 | 68 | 76 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (97,68,76);
98 | Ventilator | Primär |  | 98 | 68 | 112 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (98,68,112);
99 | Ventilator | Raum/Innen |  | 99 | 68 | 122 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (99,68,122);
100 | Ventilator | Sekundär |  | 100 | 68 | 113 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (100,68,113);
101 | Ventilator | Um |  | 101 | 68 | 123 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (101,68,123);
102 | Ventilator | Zu |  | 102 | 68 | 118 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (102,68,118);
103 | Ventilator | Zu und Ab |  | 103 | 68 | 119 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (103,68,119);
104 | Gas | Ab |  | 104 | 7 | 109 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (104,7,109);
105 | Gas | Fort |  | 105 | 7 | 120 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (105,7,120);
106 | Gas | Frisch/Außen |  | 106 | 7 | 121 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (106,7,121);
107 | Gas | Misch |  | 107 | 7 | 76 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (107,7,76);
108 | Gas | Primär |  | 108 | 7 | 112 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (108,7,112);
109 | Gas | Raum/Innen |  | 109 | 7 | 122 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (109,7,122);
110 | Gas | Sekundär |  | 110 | 7 | 113 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (110,7,113);
111 | Gas | Um |  | 111 | 7 | 123 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (111,7,123);
112 | Gas | Zu |  | 112 | 7 | 118 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (112,7,118);
113 | Gas | Zu und Ab |  | 113 | 7 | 119 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (113,7,119);
114 | Messwert | Absolute Feuchte |  | 114 | 145 | 81 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (114,145,81);
115 | Messwert | Beleuchtungsstärke |  | 115 | 145 | 82 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (115,145,82);
116 | Messwert | Betriebszeit/-stunden |  | 116 | 145 | 149 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (116,145,149);
117 | Messwert | Drehzahl |  | 117 | 145 | 150 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (117,145,150);
118 | Messwert | Druck |  | 118 | 145 | 83 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (118,145,83);
119 | Messwert | Druckdifferenz |  | 119 | 145 | 84 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (119,145,84);
120 | Messwert | Elektrische Leistung |  | 120 | 145 | 85 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (120,145,85);
121 | Messwert | Förderhöhe |  | 121 | 145 | 151 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (121,145,151);
122 | Messwert | Füllstand |  | 122 | 145 | 152 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (122,145,152);
123 | Messwert | Globalstrahlung |  | 123 | 145 | 87 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (123,145,87);
124 | Messwert | Heizleistung |  | 124 | 145 | 88 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (124,145,88);
125 | Messwert | Heiz-/Kühlleistung |  | 125 | 145 | 153 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (125,145,153);
126 | Messwert | Kältemenge |  | 126 | 145 | 89 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (126,145,89);
127 | Messwert | Kohlenstoffdioxid (CO2) |  | 127 | 145 | 154 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (127,145,154);
128 | Messwert | Kohlenstoffmonoxid (CO) |  | 128 | 145 | 155 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (128,145,155);
129 | Messwert | Kühlleistung |  | 129 | 145 | 90 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (129,145,90);
130 | Messwert | Massenstrom |  | 130 | 145 | 91 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (130,145,91);
131 | Messwert | Position |  | 131 | 145 | 156 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (131,145,156);
132 | Messwert | Präsenz |  | 132 | 145 | 92 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (132,145,92);
133 | Messwert | Luftqualität |  | 133 | 145 | 157 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (133,145,157);
134 | Messwert | Regen |  | 134 | 145 | 94 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (134,145,94);
135 | Messwert | Relative Feuchte |  | 135 | 145 | 95 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (135,145,95);
136 | Messwert | Elektrische Energie |  | 136 | 145 | 96 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (136,145,96);
137 | Messwert | Temperatur |  | 137 | 145 | 97 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (137,145,97);
138 | Messwert | Temperaturdifferenz |  | 138 | 145 | 98 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (138,145,98);
139 | Messwert | Volumenstrom |  | 139 | 145 | 99 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (139,145,99);
140 | Messwert | Wärmemenge |  | 140 | 145 | 100 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (140,145,100);
141 | Messwert | Wind |  | 141 | 145 | 101 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (141,145,101);
142 | Stellbefehl | Absolute Feuchte |  | 142 | 147 | 81 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (142,147,81);
143 | Stellbefehl | Beleuchtungsstärke |  | 143 | 147 | 82 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (143,147,82);
144 | Stellbefehl | Drehzahl |  | 144 | 147 | 150 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (144,147,150);
145 | Stellbefehl | Druck |  | 145 | 147 | 83 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (145,147,83);
146 | Stellbefehl | Druckdifferenz |  | 146 | 147 | 84 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (146,147,84);
147 | Stellbefehl | Elektrische Leistung |  | 147 | 147 | 85 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (147,147,85);
148 | Stellbefehl | Förderhöhe |  | 148 | 147 | 151 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (148,147,151);
149 | Stellbefehl | Füllstand |  | 149 | 147 | 152 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (149,147,152);
150 | Stellbefehl | Heizleistung |  | 150 | 147 | 88 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (150,147,88);
151 | Stellbefehl | Heiz-/Kühlleistung |  | 151 | 147 | 153 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (151,147,153);
152 | Stellbefehl | Kältemenge |  | 152 | 147 | 89 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (152,147,89);
153 | Stellbefehl | Kohlenstoffdioxid (CO2) |  | 153 | 147 | 154 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (153,147,154);
154 | Stellbefehl | Kohlenstoffmonoxid (CO) |  | 154 | 147 | 155 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (154,147,155);
155 | Stellbefehl | Kühlleistung |  | 155 | 147 | 90 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (155,147,90);
156 | Stellbefehl | Massenstrom |  | 156 | 147 | 91 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (156,147,91);
157 | Stellbefehl | Modus |  | 157 | 147 | 158 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (157,147,158);
158 | Stellbefehl | Position |  | 158 | 147 | 156 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (158,147,156);
159 | Stellbefehl | Relative Feuchte |  | 159 | 147 | 95 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (159,147,95);
160 | Stellbefehl | Elektrische Energie |  | 160 | 147 | 96 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (160,147,96);
161 | Stellbefehl | Temperatur |  | 161 | 147 | 97 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (161,147,97);
162 | Stellbefehl | Temperaturdifferenz |  | 162 | 147 | 98 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (162,147,98);
163 | Stellbefehl | Volumenstrom |  | 163 | 147 | 99 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (163,147,99);
164 | Stellbefehl | Wärmemenge |  | 164 | 147 | 100 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (164,147,100);
165 | Schaltbefehl | Ersatzbetrieb |  | 165 | 146 | 159 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (165,146,159);
166 | Schaltbefehl | Freigabe |  | 166 | 146 | 160 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (166,146,160);
167 | Schaltbefehl | geschlossen/schließen |  | 167 | 146 | 161 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (167,146,161);
168 | Schaltbefehl | Modus |  | 168 | 146 | 158 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (168,146,158);
169 | Schaltbefehl | Netzbetrieb |  | 169 | 146 | 162 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (169,146,162);
170 | Schaltbefehl | offen/öffnen |  | 170 | 146 | 163 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (170,146,163);
171 | Betriebsmeldung | Ersatzbetrieb |  | 171 | 144 | 159 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (171,144,159);
172 | Betriebsmeldung | Freigabe |  | 172 | 144 | 160 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (172,144,160);
173 | Betriebsmeldung | geschlossen/schließen |  | 173 | 144 | 161 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (173,144,161);
174 | Betriebsmeldung | Modus |  | 174 | 144 | 158 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (174,144,158);
175 | Betriebsmeldung | Netzbetrieb |  | 175 | 144 | 162 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (175,144,162);
176 | Betriebsmeldung | offen/öffnen |  | 176 | 144 | 163 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (176,144,163);
177 | Betriebsmeldung | Position |  | 177 | 144 | 156 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (177,144,156);
178 | Störung | Absolute Feuchte |  | 178 | 148 | 81 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (178,148,81);
179 | Störung | Beleuchtungsstärke |  | 179 | 148 | 82 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (179,148,82);
180 | Störung | Druck |  | 180 | 148 | 83 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (180,148,83);
181 | Störung | Druckdifferenz |  | 181 | 148 | 84 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (181,148,84);
182 | Störung | Elektrische Leistung |  | 182 | 148 | 85 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (182,148,85);
183 | Störung | Frostschutz |  | 183 | 148 | 86 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (183,148,86);
184 | Störung | Füllstand |  | 184 | 148 | 152 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (184,148,152);
185 | Störung | Gas |  | 185 | 148 | 7 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (185,148,7);
186 | Störung | Globalstrahlung |  | 186 | 148 | 87 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (186,148,87);
187 | Störung | Heizleistung |  | 187 | 148 | 88 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (187,148,88);
188 | Störung | Heiz-/Kühlleistung |  | 188 | 148 | 153 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (188,148,153);
189 | Störung | Kältemenge |  | 189 | 148 | 89 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (189,148,89);
190 | Störung | Kohlenstoffdioxid (CO2) |  | 190 | 148 | 154 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (190,148,154);
191 | Störung | Kohlenstoffmonoxid (CO) |  | 191 | 148 | 155 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (191,148,155);
192 | Störung | Kühlleistung |  | 192 | 148 | 90 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (192,148,90);
193 | Störung | Massenstrom |  | 193 | 148 | 91 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (193,148,91);
194 | Störung | Modus |  | 194 | 148 | 158 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (194,148,158);
195 | Störung | Not Aus |  | 195 | 148 | 102 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (195,148,102);
196 | Störung | Präsenz |  | 196 | 148 | 92 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (196,148,92);
197 | Störung | Rauch |  | 197 | 148 | 93 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (197,148,93);
198 | Störung | Regen |  | 198 | 148 | 94 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (198,148,94);
199 | Störung | Relative Feuchte |  | 199 | 148 | 95 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (199,148,95);
200 | Störung | Reperaturschalter |  | 200 | 148 | 164 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (200,148,164);
201 | Störung | Elektrische Energie |  | 201 | 148 | 96 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (201,148,96);
202 | Störung | Temperatur |  | 202 | 148 | 97 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (202,148,97);
203 | Störung | Temperaturdifferenz |  | 203 | 148 | 98 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (203,148,98);
204 | Störung | Volumenstrom |  | 204 | 148 | 99 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (204,148,99);
205 | Störung | Wärmemenge |  | 205 | 148 | 100 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (205,148,100);
206 | Störung | Wartungsmeldung |  | 206 | 148 | 165 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (206,148,165);
207 | Betriebsmeldung | aus |  | 207 | 144 | 252 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (207,144,252);
208 | Messwert | Wassermenge |  | 208 | 145 | 261 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (208,145,261);
209 | Messwert | Gasmenge |  | 209 | 145 | 257 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (209,145,257);
210 | Fassadenlüftungsgerät | +Deckeninduktionsgerät |  | 210 | 248 | 260 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (210,248,260);
211 | Sensor | Impulse |  | 211 | 65 | 262 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (211,65,262);
212 | Sensor | Wassermenge |  | 212 | 65 | 261 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (212,65,261);
213 | Sensor | Gasmenge |  | 213 | 65 | 257 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (213,65,257);
214 | Kältemaschine | Glykolkältemaschine |  | 214 | 11 | 263 |  |  |  |  | INSERT INTO parent_children VALUES (214,11,263);
215 |  |  |  | 215 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A
216 |  |  |  | 216 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A
217 |  |  |  | 217 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A
218 |  |  |  | 218 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A
219 |  |  |  | 219 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A
220 |  |  |  | 220 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A
221 |  |  |  | 221 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A
222 |  |  |  | 222 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A
223 |  |  |  | 223 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A
224 |  |  |  | 224 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A
225 |  |  |  | 225 | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A

## Tabellen für Excel
System | Kürzel | Create Tables
Betonkerntemperierung | CCA
Blockheizkraftwerk (BHKW) | CHP
Fernkälte | C.DISCT
Fernwärme | H.DISCT
Freie Kühlung | C.FREE
Gas | GAS
Gaskühler | C.GAS
Gebäudeautomationssystem | BAS
Gebäudemanagementsystem | BMS
Kältemaschine | CH
Kessel | BOI
Kühlturm | C.TOW
Luft | AIR
Lüftungsmaschine | AHU
Photovoltaik | PV
Raumautomation | RA
Solarthermie | SOL.TH
Speicher | STO
Unterverteiler | DIST.SUB
Unterverteilsystem | DISTS.SUB
Verteiler | DIST
Verteilsystem | DISTS
Wärmepumpe | HP
Wärmeübertrager | HX
Wasser | W
Rückkühlung | C.RE
Geothermiefeld | GTF
Fußbodenheizung | UFH
Deckeninduktionsgerät | ACB
Fassadenlüftungsgerät | FVU
Heizkörper | RAD